| 设备基本需求-调研 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 染色体分散室 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：提供最佳的染色体分散条件，保证染色体分散质量，提高染色体分散效率，实现标准化。 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| - 1.适用于原位培养和非原位培养的收获制片过程，可以处理各种样本。 - 2.单次通量不少于48张玻片。 - 3.实验箱密封，有可伸进手臂的操作孔，方便实验员坐着操作，免受有害气体的伤害。 - 4.精确地控制温度、湿度和气流，提供较好的染色体分散效果。 - 5.需有自动报警系统，如遇变量出现错误或偏差，仪器自动报警。 |  |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| - 湿度传感器、蒸发器、压缩机及显示模块 |  |  |