| 设备基本需求-调研 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 短波紫外线治疗仪 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于新生儿治疗。 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| 1.设备用于新生儿治疗； 2.设备能够用于高效杀菌消炎，迅速杀灭导致创面感染的多种微生物； 3.设备能够促进血液和淋巴循环，增强免疫力； 4.设备能够用于静脉炎、压疮、顽固性尿布疹等治疗； |  |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |  |  |