各项目设备基本需求（即一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。

| 设备基本需求表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 动态血压检测仪 |
| 一 | 基本要求 |
| 1.1 | 用途:门诊及住院病人的“24小时动态血压监测”项目 |
| 1.2 | 数量：8套 |
| 1.3 | 要求所投产品为政采云电子卖场上架产品（提供截图证明） |
| 1.4 | 要求提供所投产品样机到现场； |
| 二 | 主要功能及参数 |
| 1.血压范围：25-260mmHg、心率范围：40-200bpm、测量间隔设置：5-120分钟； 2.电源要求：记录盒支持干电池供电或可充电； 3.具备时间片段分析报告； 4.具备动态血压自动结论功能； 5.具有电池电量检测功能； 6.袖带为套筒式设计。 |  |
| 三 | 主要配置及附件 |
| 1.主机 8个 2.动态血压分析软件 8个 3.袖带 32个 4.背包 16个 5.激光黑白打印机（自动双面） 1台 6.设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |  |
| 四 | 售后服务要求 |
| 4.1 | 原厂质保期（含配件）≥ 3年 |
| 4.2 | 提供超出质保期后每年保修价格 |
| 4.3 | 提供核心配件及易损件名称、价格清单 |
| 4.4 | 提供建议使用年限时长（根据说明书/铭牌 截图佐证）； |
| 4.5 | 提供预估的交货时间 |
| 五 | 配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码 |