| 设备基本需求-调研 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 冰箱及冷柜等一批 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于保存试剂或药品或检验标本或血液等，包括低温冰箱、医用冷藏冰箱、冷冻冰箱、冷藏冷冻冰箱等类型。 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| 设备一冷藏冰箱：4度陈列柜，玻璃门单开门，药品冷藏柜，容量大于等于300升。 设备二冷藏冷冻冰箱：总容量大于等于280升，上下开门，具有冷藏冷冻功能，冷藏温控范围为2-8度，制冷方式为风冷，两侧散热。 设备三冷冻冰箱：立式冷冻柜，侧开门，容量大于等于300升，纯冷冻功能。 设备四冷藏冰箱：冰箱总容量大于等于700升，玻璃门对开门，温控2-8度，用于存储样本和药品等。 设备五药品阴凉柜：药品阴凉柜，符合GSP要求，大屏幕显示和控制参数，控温范围8-20度，容量大于等于600升，拥有湿度控制功能，30-80％RH。 |  |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |  |  |