| 设备基本需求-调研 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | western实验相关设备一批 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于Western Blot完整实验流程：蛋白凝胶电泳分离（SDS-PAGE）及快速蛋白转印（湿转），适用于蛋白表达分析、抗体检测等研究 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| - 电泳仪电源： - 1、4孔并联，可同时运行多个电泳槽； - 2、LCD用户界面，触摸按键操作； - 3、支持定时控制； - 4、程序自定义，可轻松编辑。 - 电泳槽： - 1、兼容金斯瑞SurePAGE™、ExpressPlus™预制胶，同时兼容10×8和10×10规格预制胶； - 2、可同时运行1–2块mini凝胶 - 快速湿转仪： - 1、转膜时间不高于15分钟，提供转膜时间； - 2、同时完成4块mini凝胶或2块midi凝胶的蛋白转印； - 3、独立双通道，两个转膜槽可独立运行； - 4、大、小分子量蛋白均适用（17 kDa – 150 kDa及以上）； - 5、能够兼容Bis-Tris、Tris-Gly等多种凝胶； - 6、能够兼容PVDF膜、NC膜（硝酸纤维素膜）； - 7、具备自动进排液系统，全程能够自动化； - 8、具备全触控屏，能够一键启动 |  |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| - 设备一：电泳仪电源+电泳槽； - 设备二：电泳仪电源+电泳槽+快速湿转仪 |  |  |