| 设备基本需求-调研 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 嵌入式温箱 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：用以在接近人体温度的密闭箱中暂存盐水袋等。 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| - 1.箱体可以嵌入式安装到墙体中。 - 2.可以在极小或不影响影响箱内温度的情况下观察箱内情况。 - 3.温度支持自定义设置。 - 4.箱体内部具备存放架。 - 5.温箱可根据需要一键关机断电。 |  |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| - 主机、搁架 |  |  |