| 设备基本需求-调研 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 超低温冰箱 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于长期保藏菌种、组织样本、RNA样品、高活性酶以及细胞样本，防止含冰晶的反复冻融损伤样本等。 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| - 1.能够长期保藏菌种、组织样本、RNA样品、高活性酶以及细胞样本，防止含冰晶的反复冻融损伤样本。 - 2.能保持-80摄氏度以下超低温。 - 3.提供尺寸 |  |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| - 设备一：需要按需配套SBS冻存管专用冻存架； - 设备二：需要按需配套冻存架。 |  |  |