各项目设备基本需求（即一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。
	设备基本需求表

	项目名称
	高端检查床

	一
	基本要求

	1.1
	用途：妇科和产科门诊患者均可在该检查床上完成听胎心、四部触诊、取白带等检查项目

	1.2
	数量：7

	二
	主要功能及参数

	1. 产科门诊患者可在该检查床上完成听胎心、四部触诊、取白带等检查项目。
2. 妇科门诊患者可在该检查床上完成阴道探查等检查项目。
3. 结构稳定，支撑力强，能够承受较大重量和压力。
4. 床垫材质符合安全标准，表面易清洁。
5. 高度可电动升降调节，升距≥200mm，使医生获得比较理想的位置。
6. 背板上折角度≥70°，臀板上折角度≥5°，以适应不同检查需求。
7. 抽拉式辅助台及污物盆，方便操作和污物排放。
8. 请提供实物操作视频可现场展示以帮助了解产品。
9. 须能提供注册证附页证明材料或技术白皮书如实证明上述需求中的功能参数

	三
	主要配置及附件

	检查床、电源线、腿架、污物盆（提供详细配置清单）

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期（含配件）≥ 2年            

	4.2
	提供超出质保期后每年保修价格

	4.3
	[bookmark: _GoBack]提供核心配件及易损件名称、价格清单，

	4.4
	提供建议使用年限时长（根据说明书/铭牌 截图佐证）；

	4.5
	提供预估的交货时间

	五
	配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码

	5.1 
	



