各项目设备基本需求（即一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。

| 设备基本需求表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | AR智能眼镜+软件 |
| 一 | 基本要求 |
| 1.1 | 用途：用于远程医疗和教学。 |
| 1.2 | 数量：1 |
| 二 | 主要功能及参数 |
| - 适合医学领域； - 具有智能语音系统； - 具有配套远程软件； - 支持多人高清视频通话； - 可用于远程会诊和手术教学。 - 尽量提供样机到现场，若真无法提供则提供实物操作视频现场展示。 - 须能提供注册证附页证明材料或技术白皮书或专业检测机构出具的产品检测报告如实证明上述需求中的功能参数 |  |
| 三 | 主要配置及附件 |
| AR智能眼镜、配套软件 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |  |
| 四 | 售后服务要求 |
| 4.1 | 原厂质保期（含配件）≥ 2年 |
| 4.2 | 提供超出质保期后每年保修价格 |
| 4.3 | 提供核心配件及易损件名称、价格清单 如AR智能眼镜 |
| 4.4 | 提供建议使用年限时长（根据说明书/铭牌 截图佐证）； |
| 4.5 | 提供预估的交货时间 |
| 五 | 配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码 |
| 5.1 |  |