| 设备基本需求-调研 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 全自动玻片处理系统 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于病理分析前样本染色、抗原修复、脱蜡、荧光原位杂交（FISH）检测预处理、杂交后清洗。 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| - 基于荧光原位杂交技术，具有智能控制系统，自动加排液系统，精准加热控温系统。 - 样本片放入样本槽后，可设定或用户自定义运行参数（包括时间、温度、步骤），自动完成样本的预处理（包括脱蜡、煮片、消化）及变性/杂交、杂交后的洗涤过程，实现荧光原位杂交实验流程的自动化和标准化。 - 具备高精度加热控温系统，在无液体及有液体状态下均能保持优异的温度稳定性与均一性，确保反应体系温度精准可控。 - 反应舱式设计，多个反应舱相互独立，单个舱可处理多张片，可实现多样本类型，不同时间和不同流程的区分运行。 - 采用触屏监控，界面简洁，可实时分区监控反应舱当前实验运行步骤与温度。 - 具有液面监控功能。 - 具有运行日志功能，可对设备实验过程进行回溯。 - 探针开放，兼容性广。 |  |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |  |  |