| 设备基本需求-调研 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 激光治疗仪 |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：用于盆底功能障碍性疾病、外阴白斑等治疗 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| - 1.波长2940nm,脉冲式工作模式，脉冲模式：30mj-900mj，脉冲频率:5-30HZ - 2.脉宽250µs - 3.平均功率：6-10W - 4.铒激光治疗系统 - 备注：以上主要功能请提供证明文件 |  |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| - 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |  |  |