**浙江大学医学院附属妇产科医院**

**压缩空气机房设备年度保养服务（重新采购）比选**

本次项目为浙江大学医学院附属妇产科医院（采购方）压缩空气机房设备年度保养服务比选，详细情况如下：

**一、单位资格要求：**

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、具有有效的医疗器械生产许可证或医疗器械经营备案证。

3、不接受联合体响应，不允许分包和转包。

**二、选择方式：**比选。

**三、预算控制价**：9.98万。

**四、项目概况：**

**1．项目名称：**浙江大学医学院附属妇产科医院压缩空气机房设备年度保养项目

**2．项目地点：**浙江大学医学院附属妇产科医院

浙江大学医学院附属妇产科医院是浙江省妇产科医疗教学、科研及计划生育、妇女保健工作的指导中心，是三级甲等妇产科医院。我院成立于1951年，目前核定床位1120张，职工1400余人，设有妇科、妇科肿瘤科、产科、新生儿科等临床科室以及检验科、超声诊断科等医技科室。

**五、服务范围：**

医院2号楼压缩空气机房于2018年新建至今已使用3年，设备品牌为英格索兰无油涡旋VT22-8空压机，根据使用状况（使用总时长15000小时）及英格索兰无油涡旋空压机保养手册本次需进行空压机年度大修保养，本次保养总费用控制价为9.98万元。

采购内容如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称/零件号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 备注 |
| 1 | 吸气过滤器/24262784 | 4 | 只 | 英格索兰 |  每台机器2只  |
| 2 | 皮带/24642027 | 24 | 支 | 英格索兰 |  每台机器12支  |
| 3 | 主机润滑油/24262677 | 6 | 支 | 英格索兰 |  每台机器3支  |
| 4 | 顶封、尘封/24262487 | 12 | 套 | 英格索兰 |  每台机器6套  |
| 5 | 止逆阀/24262560 | 2 | 只 | 英格索兰 |  每台机器1只  |
| 6 | 保养人工费 | 1 | 次 |  |  |

**以上零配件质保要求不低于1年（消耗品除外）。**

**六、评审说明：**

 1、本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分、资信和技术分70分，总分最高者中标。

 2、比选时间：2021年12月 22日下午14：00（北京时间）。

 3、**基于疫情期间，不组织现场开标，采用电子投标。**请供应商于2021年12月22日上午12：00（北京时间）（报价单递交截止时间）前将报价单和投标文件（须盖单位公章）**扫描件发至邮箱tlyjywj059@163.com**（联系人：姚工，联系电话：0571-89991062）。

**附件1：**

**评分细则**

**1、资信、技术及其他部分评审（满分70分）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评分标准及说明** | **分值** |
| 1 | 供应商社会信誉度，履约服务能力（根据提供的上一年度财务报表、企业AAA级信用等级、政府及行业协会颁发的获奖证书、用户评价、ISO9000质量体系认证，由评委会综合评定） | 优秀：6～8分一般：3～5分较差：0～2分 |
| 2 | 根据供应商自2019年1月1日以来提供的类似项目业绩进行评分，提供成交通知书或合同复印件（原件备查），每一个业绩得2分，最高10分； | 0～10分 |
| 3 | 质保期：1年得1分，2年得2分。 | 0～2分 |
| 3 | 拥有医疗器械质量管理体系认证证书和建筑机电安装工程专业承包资质，拥有其中一个得2.5分，有两个得5分，没有不得分。 | 0～5分 |
| 4 | 针对服务要求的响应情况进行综合评比，优秀得8-10分，合格得5-7分，一般得2-4分，较差得0-1分。 | 0～10分 |
| 5 | 保养方案针对性性、合理性及全面性，由评委会综合评定。 | 优秀：7～10分一般：3～6分较差：0～2分 |
| 6 | 技术服务保证能力及保证措施及相关的服务机构、服务内容、服务响应时间、服务机构距离采购人的便利程度、服务承诺的具体说明。 | 优秀：7～10分一般：3～6分较差：0～2分 |
| 7 | 公司内部作业人员具备专业资质（建造师，工程师，技工），综合评比。 | 优秀：7～10分一般：3～6分较差：0～2分 |
| 8 | 其他：其他有利于采购人的条件和承诺等 | 0～5分 |

**2、价格部分（30分）**

价格分采用低价优先法计算，即满足文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的评标价与评标基准价对比，计算投标人的报价得分，即：

价格分=(评标基准价/投标人的评标价)×0.30（价格权值）×100

**附件2：**

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称/零件号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 合价（元） |
| 1 | 吸气过滤器/24262784 | 4 | 只 | 英格索兰 |  |  |
| 2 | 皮带/24642027 | 24 | 支 | 英格索兰 |  |  |
| 3 | 主机润滑油/24262677 | 6 | 支 | 英格索兰 |  |  |
| 4 | 顶封、尘封/24262487 | 12 | 套 | 英格索兰 |  |  |
| 5 | 止逆阀/24262560 | 2 | 只 | 英格索兰 |  |  |
| 6 | 保养人工费 | 1 | 次 | / |  |  |
| 7 | **总价（元）** |  |

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**附件3：**

2019年(含)以来类似项目业绩表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 签约日期 | 合同总价 | 用户联系人及电话 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

供应商（盖章）： 法定代表或授权代表（签字）：

年 　　月 　　 日

**注：以上业绩须附合同或中标（成交）通知书复印件作为证明材料**