各项目设备基本需求（即一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。

| 设备基本需求表 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 胎心监护仪（双胎床边单机） |
| 一 | 基本要求 |
| 1.1 | 用途:适用于围产期胎儿心率、胎动和孕妇宫缩压力的连续监护。 |
| 1.2 | 数量：6套 |
| 二 | 主要功能及参数 |
| 1.包含胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）等参数； 2.支持双床位同时监护,其中≥2个床位双胎监护，可同时配置4个探头，监护≥2 个孕妇； 3.支持接入医院信息管理系统（包括胎心监护及HIS系统）； 4.胎心探头内置喇叭，支持播放胎心音，方便寻找胎心； 5.胎心、宫缩探头任意配对；支持单/双胎功能； 6.探头技术：采用探头进行监护，将胎心率、宫压等监护信息传输到工作站进行管理。 |  |
| 三 | 主要配置及附件 |
| 胎心监护仪主机，推车、胎心探头、宫缩探头、胎心监护信息化转接器、黑白自动双面打印机 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |  |
| 四 | 售后服务要求 |
| 4.1 | 原厂质保期（含配件）≥ 5年 |
| 4.2 | 提供超出质保期后每年保修价格 |
| 4.3 | 提供核心配件及易损件名称、价格清单：如胎心探头、宫缩探头等 |
| 4.4 | 提供建议使用年限时长（根据说明书/铭牌 截图佐证）； |
| 4.5 | 提供预估的交货时间 |
| 五 | 配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码 |
| 5.1 |  |