院内采购文件

项目名称：余杭院区智慧消防系统

项目编号：CGZX-HQHW-20251224

采购单位：浙江大学医学院附属妇产科医院

二〇二五年十二月

目  录

第一章 采购公告	3

第二章 采购内容及需求	4

第三章 评审办法	10

第四章 合同主要条款	12

第五章 响应文件格式	18

# 第一章 采购公告

# 浙大妇院院内采购公告（项目编号：CGZX-HQHW-20251224）

根据国家及浙江省有关文件精神和医院有关政策，我们坚持公开、公平、公正和诚信的原则，欢迎满足要求的供应商前来参与本项目采购。

- 项目编号：CGZX-HQHW-20251224

- 项目概况：余杭院区智慧消防系统采购，预算金额7.5万元。

- 响应要求：

1、提供有效的营业执照复印件并加盖公司公章。

2、提供自采购公告发布之日起至公告截止日内任意时间的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的响应供应商信用查询网页截图。

3、参与公司必须承诺所有数据要求真实可靠，如发生所供货物、服务与合同、采购文件要求不符，甲方（使用方）有权终止合同，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

4、不接受联合体响应，不允许分包和转包。

5、响应文件一正三副（固定装订，不强制要求胶装），档案袋密封，于采购现场统一递交。

6、采购时间定于2026年1月5日上午09:00，地点：浙江大学医学院附属妇产科医院（杭州市学士路1号）1号楼13楼1305会议室，报名截止日期为2026年1月4日16:00（报名以邮件为准，邮件标题请注明项目编号及所投项目，邮件内容请注明响应公司名称、授权人姓名及联系方式等，采购文件将以邮件形式发送）。邮箱：zdfy_cgzx_csy@163.com，联系电话：0571-89991090 陈工

7、以上事项均为必须项，任何一项不满足均取消响应资格。

第二章 采购内容及需求

一、项目简介

为加强浙江大学医学院附属妇产科医院余杭院区消防设备安全管理，确保医院消火栓、喷淋等消防水系统正常，做到实时监测，同时参照湖滨、钱江院区的日常消防、安防打点功能，增加余杭院区智慧消防系统。

1、现场踏勘

建议供应商自行现场踏勘，以了解余杭院区智慧消防系统具体安装场地的现场条件及现场情况，踏勘联系人：李斌，13575791207。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。

2、技术标准和规范

供应商在设计、供货、安装、调试、检测、验收、售后服务等各个环节中，均应达到或优于国家和行业的最新技术标准和规范。

3、货物总体要求

（1）供应商提供的货物必须是原厂生产的、全新的，型号、性能及指标符合国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准要求。

（2）所有货物在检验时必须完好，无破损。数量、质量及性能不得低于采购文件中提出的要求。

（3）货物外观清洁，标记编号，应准确无误地表明货物之型号、规格、制造厂及生产或出厂日期等信息。

（4）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在投标文件中明确列出。

（5）所有货物须提供出厂合格证等质量证明文件，国外生产的必须有合法的进货渠道证明，如海关报关单、原产地证明、商检证明等。

（6）采购人可委托通过相关资质认证的检测部门对生产过程和最终交付的产品进行相关检测，检测费用由中标人承担，若达不到环保要求的，需方有权退回不合格产品，由此造成的损失由中标人负责。

4、运输、保管、保险

（1）中标人负责货物运至采购人指定位置所发生的所有费用，包括运输费、装卸费、保险费、垃圾清运费等。

（2）货物在安装、调试、验收合格前的保管由中标人负责。

（3）货物在安装、调试、验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场工作人员的人身意外保险。

5、安装、调试、验收

（1）货物中涉及接强弱电的安装均由中标人完成、安装所用电材料不能低于建筑物内同一规格材料的质量、档次，要求电末端必须能正常使用（通电），质量、安全符合国家相关规定。由于中标人现场查勘、测量数据不准确，造成生产的货物在现场无法安装或匹配的，中标人无条件退货，并免费按现场安装条件重新生产货物并供货安装。

（2）中标人应派遣有经验能力且具有相应资质的技术人员，负责货物安装工作，在安装期间应充分了解安装进度要求，保证质量，解决安装中出现的技术问题。

（3）安装完成后，进行调试及验收。验收由采购人与中标人及相关监督人员依国家有关验收质量标准、本项目合同、设计图纸及有关附件要求进行。

（5）验收标准

5.1、所供产品的规格、数量、技术参数符合采购文件投标人投标承诺及合同约定的要求。

5.2、所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

5.3、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

5.4、采购文件投标人投标承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

6、售后服务

▲（1）供应商须在货物交付验收合格之日起，提供不少于  2年的质保期（即免费保修期），质保范围包含余杭智慧消防系统项目内所有的软件和设备。

（2）供应商必须有可靠的售后服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。

（3）保修期内，中标人对非人为损坏的部位或零件进行免费维修、更换（对确认不能使用的部件进行免费更换，同时免收维修费、零件费、工本费、上门服务费、交通等一切费用）；在收到采购人有关售后服务要求的电话或传真后，中标人必须在4小时内给予答复，并在24小时内到达采购人指定现场，并提出解决出现问题的方案；为不影响采购人的正常办公秩序，对无法维修需要返厂修理的货物，中标人提供备用货物；如系外来因素或由于使用不当，造成货物或零部件损坏、缺失的，中标人必须提供维修、更换配件服务，酌情收取材料工本费；如采购人因发展需要，出现布局调整或搬迁，中标人免费提供设计布局指导及拆装服务。

（4）超过免费质保期后，对所提供产品备件、配件做相应保留，便于日后常规维修之所需，中标人对其提供的产品在设备寿命期内提供有偿保修服务，酌情收取成本费。

（5）中标人负责对采购人的管理人员进行有关货物使用、维护等内容的技术指导或培训，包括中标人在投标文件和询标时做出的其他书面承诺的培训。

（6）供应商服务维修人员均须经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

7、供货及安装：接到采购人通知后 7 天内供货，30  天内安装完毕交付采购人使用。

8、质量保证

在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，投标人应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（a）更换：由投标人承担所发生的全部费用；

（b）贬值处理：由双方合议定价；

（c）退货处理：投标人应退还采购人支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

9、培训

（1）投标人应对采购人的操作人员、维修人员免费进行培训。

（2）投标人应提供相应的培训计划。

（3）投标人应对上述内容的实现方式、地点、人数、时间在投标文件中详细说明。

10、其他说明

（1）采购内容及需求中所指出技术规格、技术参数、材料和功能标准等方面的资料如涉及特定品牌、型号规格或制造商的信息，则仅系技术需求及说明而并非进行限制。投标人可提出替代响应内容，但该替代应相当于或优于采购内容及需求的规定，以满足本次采购要求并使采购人可以接受。

（2）供应商须提交证明其拟供货物和服务符合采购文件规定的技术响应文件，文件可以是文字资料、图纸和数据等佐证资料，并提供货物主要技术、结构、性能、功能、特点和质量水平的详细阐述。

（3）如投标文件中未提供的相关的佐证资料的或仅对货物技术参数描述“响应”、“正偏离”等情况的，其技术参数不被评审小组认可的风险由投标人自行承担。

二、货物需求一览表及技术规格要求

| 序号 | 设备模块 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防水系统监测管理 | 套 | 1 | - 具有水系统采集装置的维护功能，能够对采集装置进行新增、修改、删除的操作，同时能够对各个采集点的上下限阈值进行设置； 2、能够对水压报警进行是否弹窗、是否有提示音进行个性化的设置； 3、具有数据统计功能，可以统计当日告警、未处理、已处理的数据；还能够分类显示水压过低、水压过高等统计数据，每个数据指标都能查看详细的信息； 4、在电脑端以可视化仪表的方式显示采集点位的在线状态、最近采集时间、当前值、报警状态等信息； 5、支持按日期查看设备采集值的历史数据曲线，用于异常的分析判断； 6、如果监测到水压有异常的时候，能够以自动弹窗的形式显示报警的时间、点位名称、位置等信息； 7、可以对报警信息进行处理的操作，处理操作的时候能够记录处理的原因、操作人员、操作时间； - ▲8、能够通过电话呼叫、短信、消息推送的方式给保安、管理人员的手机推送报警信息，在手机端也可以查看报警的时间、点位名称、位置等详细信息；（提供有效系统截图证明材料或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲9、移动端需要支持以可视化的方式显示水系统的当前状态和数值，并支持查看点位的历史曲线；（提供有效系统截图证明材料或国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） |
|  | 智能巡查管理系统 | 套 | 1 | 1、具有巡查点位的维护功能，能够对巡查点位进行维护操作，能够设置巡查点名称、位置、巡查点位类型、能够支持二维码巡查、延迟提交时间，针对每个点位的巡查标准，能够支持勾选、图片上传等多种方式提交巡查的结果；设置为不可用二维码巡查以后，移动端巡查功能扫描该巡查点二维码以后会提示报错，不允许正常巡查； 2、移动端巡查具有再巡查功能，对已经完成巡查的任务可选择再次巡查，通过再次巡查功能，巡查任务会重新恢复至待巡查任务列表中，再次重新巡查； 3、巡查任务可通过自动排班功能、按照单位管理规则自动定期生成每日、每周、每月、每季、每半年的任务，除了自动排班以外还能通过手动排班的方式进行任务的调整； 4、在巡查过程中，至少支持通过二维码、NFC方式扫描芯片进行巡查操作； 5、在巡查过程中发现隐患时，可以通过图片、文字、语音多种方式上传隐患情况；具有隐患审核及隐患整改工单的转派，并且可以实时查看隐患整改进度； 6、支持延迟提交功能，设置延迟提交以后，需要在巡查点位置满足一定时间以后方可进行记录提交；具有离线巡查功能，可以在没有网络的情况下正常巡查； 7、具有数据统计功能，在电脑端可以按每日每月显示总的巡查点位、未巡查的点位、漏巡的点位等数据，可以查看各个数据指标的方案名称、点位名称、巡查时间、巡查人员等详细信息； ▲8、移动端可以按照方案和点位两种模式对巡查记录进行数据统计； ①点位模式数据统计：支持分点位查看每个巡查点位的统计数据，支持时间段的筛选，可以显示该时间段中该点位的应巡查数、已巡查数、未巡查数据、异常上报的数据，可以按人员统计巡查次数；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明） ②方案模式数据统计：支持按任务显示任务名称、计划巡查时间、任务应巡查数、已巡查数据、实际巡查时间；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告证明） ▲9、产品具有由国家版权局颁发的计算机软件著作权。 |
| - 3 | 压力变送器 | 套 | 24 | 采集精度：±2%FS@25℃； 量程：0-1.6Mpa 测量介质：油、水、气体及其他与不锈钢兼容的介质 过载：全量程两倍； 输出信号：4-20mA； 螺纹接口：G1/2 电气连接：直接出线，线长不少于五米 |
| - 4 | 物联网数据采集传输终端 | 套 | 8 | 供电电压：220VAC 使用温度：-20~80°C 0~100%RH 信号输入：4~20mA 通讯方式：以太网 通道数量：4通道 供电接口：3 芯航插 GX12，线序定义 L，N，EARTH 传感器接口：4 芯航插 GX12，(和 3 芯电源航插防呆)标注线序信号(使用套管线缆)，航插预留 1米母头，1米带屏蔽 外壳材质：铝合金 显示方式：不带显示，设备正面具有6个状态指示灯 工作状态：指示灯判定连接运行状态运行，故障，以太网状态，连接状态，DATA状态 天线：标配外置天线2 米，支持 5/10m 可选 |
| - 5 | 消防巡查芯片 | 张 | 500 | UHF+NFC，含表面数码印刷+盖膜贴纸，二维码数据关联NFC芯片数据，序列号数据关联UHF芯片数据 |
| - 6 | 安防巡查芯片 | 张 | 250 | UHF+NFC，含表面数码印刷+盖膜贴纸，二维码数据关联NFC芯片数据，序列号数据关联UHF芯片数据 |
| - 7 | 手持机 | 台 | 2 | 硬件配置 •‌处理器‌：高通八核2.0GHz CPU •‌系统‌：Android 11.0系统 •‌存储‌：4GB+64GB，支持Micro SD卡扩展至256GB •‌电池‌：5000mAh可更换电池，底部Type C USB接口，支持QC3.0快充，智能识别PC及充电器 屏幕与尺寸 •‌尺寸‌：156×76×14mm（UHF顶部厚度28.2mm） •‌屏幕‌：5.5英寸电容式触摸屏，分辨率1440×720 ‌12 网络与通信 •‌接口‌：Type-C USB（支持USB 2.0、OTG） RFID性能 •‌读取距离‌：背扫距离≥6m ，直扫距离≥3m@9662白卡（实用距离受标签及环境影响） •‌群读速度‌：最大读速可达700张/秒@impinj H47（实际距离受标签及环境影响） |
| - 8 | 安装服务 | 宗 | 1 | 硬件安装调试服务 |

- 其他

- 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分包括软件等，均不会侵犯任何第三方的知识产权。任何第三方对本合同标的主张知识产权的，均由乙方承担全部责任。甲方先行承担责任的，有权向乙方追偿。

- 在乙方进行维护与技术支持时，根据乙方要求，指定配合工作的员工，提供必要的设备,配合检查软件系统运行是否正常。

3、文件中关于技术规格、选材等要求描述中出现不一致的，则以要求高的或货物价值高的为准。供应商提供产品须满足或优于采购文件中技术及品牌要求，如提供优于采购文件中技术及品牌的，须提供有力的比对质检报告。

四、验收标准

1、所供产品的技术规格符合采购文件供应商响应承诺及采购合同约定的要求。

2、所供产品的外观完好，无严重碰撞、表皮脱落、五金件生锈等明显瑕疵。

3、所有产品均已运输至指定地点，并安装调试完毕。

4、采购文件供应商响应承诺及采购合同约定的附件、工具、技术资料等齐全；提供产品使用说明书、合格证。

五、本章未尽内容按“第四章  合同主要条款”。

第三章 评审办法

（一）技术、资信及商务部分（70分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2022年1月1日至响应文件递交截止时间，供应商具有同类项目业绩，响应文件中每提供一个业绩证明材料（合同复印件加盖供应商公章）得2分，本项最高得10分。 | 10分 |
| 2 | 投标人具备信息安全管理体系证书的得2分；（投标文件中提供有效证书扫描件并加盖公章。） 投标人具有智慧消防类软著证书的，得2分。（投标文件中提供有效证书扫描件并加盖公章。） | 4分 |
| 3 | 配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中的各项保障措施等。 | 5分 |
| 4 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（招标货物清单及技术要求中各项条款）的逐项响应、承诺等方面情况由评委进行评议打分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得16分。技术要求中标注“▲”的，有一条负偏离即为无效标。其他指标，每负偏离一项扣2分，扣完为止。 | 16分 |
| 5 | 供应商提供的整体方案、具体实施方案是否全面、合理、具有针对性，能否满足采购需求并结合现场条件给出优化方案。 | 15分 |
| 6 | 供应商承诺质保期2 年的得1分，2 年以上每增加 1 年得1分，最高得5分。 | 5分 |
| 7 | 根据售后服务的具体内容和措施（包括质保期内的售后服务、本地化服务能力、对用户故障的响应、处理、定期巡检等情况及质保期满后的售后服务具体方案）、售后维护机构和人员配备、技术培训及技术服务等综合评分。 | 15分 |

（二）价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

报价得分=（评审基准价/投标报价）×30%×100

- 第四章 合同主要条款

（最终以双方签字盖章的合同文本为准）

合同编号：

甲方：浙江大学医学院附属妇产科医院（买方）

乙方：                            （卖方）

- 乙双方根据《中华人民共和国民法典》，在平等互利、协商一致的基础上，就 余杭院区智慧消防系统采购 项目（项目编号：          ）的采购结果，签署本合同。

- 合同内容概要

货物清单一览表

| 货物名称 | 技术参数 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额为（大写）：人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |

二、交货期、交货方式及交货地点

1、接到甲方通知后7 天内供货，30 天内安装完毕交付甲方使用。

（1）该时间已包括中标后对各类产品的设计、实样制作并交甲方确认、组织原材料和配件采购、批量生产制造、储存、运输、现场安装至验收合格移交甲方。

（2）乙方知晓甲方不提供安装队伍在现场的食宿，安装现场如有与其他承包单位配合、交叉施工等需要发生的一切费用和风险由乙方自行承担。

2、在所供货物交付使用时，乙方必须向甲方提供货物说明书、质量保证书等必须具备的相关资料和必备的附件。

3、本合同价款为总包价，包括产品制作价格、运输储存费、保险费、安装费、技术培训费、材料设备检测试验费、各种税金、合理的利润以及其它不可预见的一切费用等。

三、付款方式

乙方按要求供货并安装，经甲方验收合格后，乙方凭任务清单、验收单、正规发票向甲方提出结算申请，经甲方审核认可后30个工作日内支付款项。

四、技术资料

1. 乙方应根据比选文件要求提供使用货物的有关技术资料。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

五、知识产权

乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

六、转包或分包

1.本合同范围的货物，应由乙方直接供应，原则上不得转让他人供应；除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应。

2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收货款并追究乙方的违约责任。

3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

4.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

5.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

七、质量保证及售后服务

1.货物免费保修期为      年（自验收合格之日起计, 验收合格之日以甲方验收报告上的日期为准），保修期内免费更换零配件及工时费，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终身维修，维修时只收部件成本费。

2.保修期内，乙方对非人为损坏的部位或零件进行免费维修、更换（对确认不能使用的部件进行免费更换，同时免收维修费、零件费、工本费、上门服务费、交通等一切费用）；乙方提供的货物因本身的质量问题发生故障，或证实设备是有缺陷的（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等），乙方应在接到甲方通知后7天内负责免费更换。在收到甲方有关售后服务要求的电话或传真后，乙方必须在4小时（响应时间以投标承诺为准）内给予答复，并在24小时内到达甲方指定现场，并提出解决出现问题的方案；为不影响买方的正常办公秩序，对无法维修需要返厂修理的货物，乙方提供备用货物；如系外来因素或由于使用不当，造成货物或零部件损坏、缺失的，乙方必须提供维修、更换配件服务，酌情收取材料工本费；如甲方因发展需要，出现布局调整或搬迁，乙方免费提供设计布局指导及拆装服务。

3.超过免费质保期后，对所提供产品备件、配件做相应保留，便于日后常规维修之所需，乙方对其提供的产品在设备寿命期内提供有偿保修服务，酌情收取成本费。

4．乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

八、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

九、调试和验收

### 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、纸质及电子版说明书、符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。验收时须提供维护手册、维修手册、系统软件备份、故障代码表、维修密码、主要零部件型号清单等。如产品检验不通过，供应商必须接受无条件退货并赔偿由此造成对采购人的所有损失（按合同总金额200%进行赔偿）。

十、违约责任

1、乙方所交的产品，如出现质量异议或品名规格、数量、外观质量不符合合同规定，甲方在30天内向乙方提出异议。甲方未按合同期限提出异议的，视为所交付产品外观符合合同规定。设备的内在质量，自安装调试验收合格之日起六个月内，甲方未提出异议的，视为所交付产品符合合同规定。如发生所供货物与合同、采购文件要求不符，甲方有权拒绝收货或退货并终止合同，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、乙方无正当理由逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之五的违约金；乙方逾期30日不能交货的，应向甲方支付合同总价百分之五的违约金。甲方无正当理由逾期支付货款的，应向乙方每日偿付合同总价万分之五的违约金。甲方无正当理由而拒收货物、拒付货款的，应向乙方偿付合同总价百分之五的违约金。

十一、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十二、争议的解决

双方在执行合同中所发生的一切争议，通过协商解决。如协商不成的向甲方所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同正本 一 式 贰 份，具有同等法律效力，甲乙双方执 壹 份。

| 甲方（盖章）:浙江大学医学院附属妇产科医院 |  | 乙方： |
| --- | --- | --- |
| 法定（授权）代表人 （签字）： |  | 法定（授权）代表人 （签字）： |
| 地 址：杭州市学士路1号 |  | 地 址： |
| 开户银行：建设银行杭州庆春支行 |  | 开户银行： |
| 银行账号：33001617835056005958 |  | 银行账号： |
| 电话或手机：0571-87061501 |  | 电话或手机： |
| 日 期： |  | 日 期： |

浙江大学医学院附属妇产科医院

物资服务采购廉洁协议

甲方： 浙江大学医学院附属妇产科医院 （采购方）
乙方：                      （供货、服务方）

采购物资服务名称： 余杭院区智慧消防系统采购

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医院购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守以下约定：

一、甲、乙双方在采购活动中必须严格遵守国家法律法规和招标采购工作管理规章制度，遵循“公开、公平、公正”的原则，认真履行各自职责，积极维护国家和集体利益。

二、甲方工作人员（含家属、子女，下同）应坚守廉洁自律规定，不得以任何形式索要和收受贿赂，包括但不限于不得索要或接受乙方的钱物、有价证券、贵重物品；不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费娱乐活动；不得要求或接受乙方报销应由个人支付的费用；不得要求或者接受乙方为其住房装修、参加婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及境内外旅游、考察活动等一切影响公平竞争的活动。

三、乙方指定       （身份证号：        ）作为业务代表洽谈业务。乙方代表及其工作人员应依法依规开展工作，不得以任何借口和形式向甲方工作人员赠送钱物、礼品、礼金，报销甲方人员开支的发票等，不得以各种名目安排甲方工作人员参加影响公正执行公务的宴请和高消费娱乐活动和境内、外旅游等。

四、甲方工作人员如违反本协议规定，将视情节轻重给予党纪、政纪处分，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。乙方工作人员违反本协议规定，将视情节轻重予以罚款、终止采购合同，涉嫌犯罪的移交司法机关追究刑事责任。给对方造成经济损失的，应予以赔偿。

五、本协议与物资采购合同一并签订并具同等法律效力。一式二份，甲、乙双方各执一份。本协议自双方签字即刻生效。

甲方单位（公章）           法定(授权)代表人签名：

经办人签名：

年       月       日

乙方单位（公章）           法定(授权)代表人签名：

经办人签名：

年       月       日

第五章	响应文件格式

1.响应文件的外包装封面格式

院内采购响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年  月  日

2.响应文件封面格式

正本/副本

院内采购响应文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（盖章）

供应商地址：

年  月  日

3. 供应商资格承诺函

供应商资格承诺函

致：_______     __：

_______     __（供应商名称）符合参加本次采购活动的资格条件并承诺如下。

一、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1、具有独立承担民事责任的能力；
  2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
  3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
  4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
  5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

二、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

本单位对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：       （盖章）                              年    月    日

4.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __ ：

我_______     __（姓名）系_______     __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工                   （姓名）以我方的名义参加                项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：  （签字或盖章）       法定代表人签名： （签字或盖章）

职务：                              职务：

被授权人身份证号码：

供应商名称：      （盖章）

年    月    日

（附被授权人身份证正反双面复印件以及被授权人的社保证明）

报价一览表

项目编号：                                                单位：元

| 序号 | 采购内容 | 总报价（人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

注：本项目为交钥匙包干价。

供应商名称：    （盖章）

日期：    年   月  日

常用配件清单报价表

- 报价明细表

注：供应商可根据实际情况自拟表格。

供应商名称：   （盖章）              日  期：