各项目设备基本需求（即一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。

| 设备基本需求表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 飞行时间质谱检测系统（核酸质谱） |
| 一 | 基本要求 |  |
| 1.1 | 用途：靶向用药指导检测、精准用药指导检测、遗传性疾病筛查检测、感染性疾病检测、肿瘤基因检测及易栓症基因检测等。 |  |
| 1.2 | 数量：1 |  |
| 二 | 主要功能及参数 |  |
| 设备可检测内容：SNPs/SNVs（点突变基因型分析）、Indels（插入/缺失突变）、CNVs（基因拷贝数变异分析）、Gene Fusions（融合基因检测）、Methylations（甲基化定量分析）。 临床应用： 1、满足肿瘤防治领域的应用：甲状腺基因组织检测、结直肠癌靶向用药基因检测、肺癌靶向治疗指导、肿瘤化疗用药指导等。 2、满足药物基因组学的应用：心血管疾病合理用药基因检测、精神类疾病合理化用药指导检测、糖尿病合理化用药基因检测、免疫抑制剂个性化用药基因检测、儿童安全用药基因检测等、成人安全用药基因检测等。 3、满足遗传病筛查领域的应用：遗传性耳聋基因检测、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶基因检测、叶酸与营养元素代谢能力基因检测、叶酸、易栓等基因检测。 4、满足感染性疾病的检测：结核分枝杆菌鉴定和耐药基因检测等。 5、可应用于健康管理：肿瘤风险基因筛查、心脑血管患病风险基因筛查检测等。 科研应用： 1、满足性能验证研究、遗传变异研究、基因分型和药物基因组学研究、甲基化研究、感染防控研究、遗传性疾病研究、肿瘤防控研究、转化医学研究等。 设备参数： 1、单次样本处理能力：≥96个/次。单次一批96个扩增产物的质谱检测时间≥1h； 2、可同时分析检测多个已知基因变异位点或DNA甲基化标志物。应用包括：SNP/INDEL 基因型分析；FUSION 融合基因检测；CNV 基因拷贝数变异分析；超高灵敏度体细胞突变精确分析；RNA表达定量分析。 3、设备为一体化集成设备。 4、样本点样使用一次性吸头，杜绝孔间检测交叉污染峰干扰。 5、点样模板自动扫描识别配套耗材的序列号或批号，可实现样本检测过程质控追溯。 6、软件可全自动实时数据获取和分析，直接提供生物学结果。 |  |  |
| 三 | 主要配置及附件 |  |
| 1.飞行时间质谱仪一套，包含飞行时间质谱检测模块、微量分液模块、软件系统。 2. 设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |  |  |
| 四 | 售后服务要求 |  |
| 4.1 | 原厂质保期（含配件）≥ 2年 |  |
| 4.2 | 提供超出质保期后每年保修价格 |  |
| 4.3 | 提供核心配件及易损件名称、价格 |  |
| 4.4 | 提供建议使用年限时长（根据说明书/铭牌）； |  |
| 4.5 | 提供预估的交货时间 |  |
| 五 | 配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码 |  |
| 5.1 | 试剂有注册证并提供检测所需所有耗材 |  |