**各项目设备基本需求（即一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。**

|  |
| --- |
| **设备基本需求表** |
| **项目名称** | 进腹刻录设备 |
| **一** | **基本要求** |
| 1.1 | 用途：用于术中实时超高清智能采集并存储图文与音视频，支持直播示教 |
| 1.2 | 数量：2 |
| **二** | **主要功能及参数** |
| 1. 该设备主要用于手术室，可匹配开腹及腔镜等手术，术中实时超高清智能采集并存储图文与音视频，支持直播示教，整机软硬件支持一键开机；
2. 立柱可移动伸缩臂式机架结构；
3. 横向可调节伸缩臂，支持摄像头可伸至无影灯下；
4. 平衡臂支持任意位置悬停；
5. 静音脚轮带刹车制动；
6. 高清摄像机(≥4K摄像)；
7. 无线遥控器；
8. 具有拍照、录音、微视频、画面冻结、音量大小调节以及频闪模式调节功能；
9. 配有鼠标、键盘、拾音器；
10. 提供显示器尺寸（≥27寸）和分辨率（≥4k）；
11. 显示器可旋转；
12. 本地录像存储容量≥4T；
13. 具备图片及视频拍摄存储与传输功能；
14. 支持HDMI、DVI信号接入、支持对接医院内网；
15. 可建立多个用户独立账户，方便管理；
16. 支持微视频和全程视频的无声及有声采集；
17. 支持图片视频在采集时实时导出；
18. 支持图片、视频一键导出。
 |
| **三** | **主要配置及附件** |
| 摄像头显示器刻录系统主机专用遥控器鼠标键盘设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |
| 四 | **售后服务要求** |
| 4.1 | 原厂质保期（含配件）≥ 2年  |
| 4.2 | 提供超出质保期后每年保修价格 |
| 4.3 | 提供核心配件及易损件名称、价格清单  |
| 4.4 | 提供建议使用年限时长（根据说明书/铭牌 截图佐证）； |
| 4.5 | 提供预估的交货时间 |
| 五 | **配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码** |
| 5.1  |  |