**各项目设备基本需求（即一 ~ 五），请逐行如实响应，勿复制黏贴。**

|  |
| --- |
| **设备基本需求表** |
| **项目名称** | 胎心监护模拟器 |
| **一** | **基本要求** |
| 1.1 | 用途：产科医生、助产士临床技能培训 |
| 1.2 | 数量：1套 |
| **二** | **主要功能及参数** |
| 1. 胎心监护模拟器需包含模拟的胎心监护传感器；2. 可以搭配产妇模拟人使用或放在真人身上使用，无真实超声波产生，能够保证训练的安全性。3. 模拟真实的胎心监护仪，整体便携，可以满足不同场景下的训练要。4. 模拟器需要包含便携式监护端和导师控制端。能够满足监护端用于显示监护图像，导师控制端用于调整胎心监护图像。5. 监护界面和真实胎心监护界面一致。至少包含以下要素：胎心率基线、宫缩图、胎心率、宫缩压力、产妇心率、血压、SpO2、呼吸和体温等。6. 模拟进程的监护速度可调，包含正常速度、2倍速、5倍速、10倍速、20倍速等。 |
| **三** | **主要配置及附件** |
| 胎心监护传感器1套、导师平板电脑及外壳1个、学生监护端平板电脑1个、便携仿真包1个、无线路由器1个、移动电源1个、设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |
| 四 | **售后服务要求** |
| 4.1 | 原厂质保期（含配件）≥ 2年  |
| 4.2 | 提供超出质保期后每年保修价格 |
| 4.3 | 提供核心配件及易损件名称、价格清单  |
| 4.4 | 提供建议使用年限时长（根据说明书/铭牌 截图佐证）； |
| 4.5 | 提供预估的交货时间 |
| 五 | **配套耗材情况，（若有）提供价格及平台代码** |
| 5.1  |  |