**各项目设备基本需求（即一 ~ 六），请逐行如实响应，勿复制黏贴。**

|  |
| --- |
| **设备基本需求** |
| **项目名称** | 手术机器人 |
| **一** | **基本要求** |
| 1.1 | 用途：用于妇科、肿瘤科等手术。 |
| 1.2 | 数量：1套 |
| **二** | **主要功能及参数** |
| 1. 内窥镜手术机器人（单孔或多孔）；
2. 用于妇科、肿瘤科等手术；
3. 裸眼直视三维高清视野；
4. 内窥镜整合荧光显影技术；
5. 具有能量平台；
6. 紧急停止按键。
 |
| **三** | **主要配置及附件** |
| 1、医生控制台；2、患者手术平台；3、影像处理平台；4、内窥镜系统；5、内窥镜附件；6、能量平台；7、手术器械（提供具体配套型号、规格等）；8、设备正常工作的其他必备功能及附件（列出详细配置清单） |
| 四 | **售后服务要求** |
| 4.1 | 原厂质保期（含配件）≥1年  |
| 4.2 | 提供超出质保期后每年保修价格 |
| 4.3 | 提供核心配件及易损件名称、价格 |
| 4.4 | 提供建议使用年限时长（根据说明书/铭牌） |
| 4.5 | 提供预估的交货时间 |
| 五 | **配套耗材情况，（若有）提供价格、注册证、品牌型号及平台代码等** |
| 六 | **提供所投产品技术白皮书（Datasheet）、说明书** |