浙江大学医学院附属妇产科医院

机械停车设备维修保养服务比选

本次项目为浙江大学医学院附属妇产科医院（采购方）机械停车设备维修保养服务比选，详细情况如下：

一、单位资格要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（起重机械）》；

二、服务期限：一年（如服务期内考核合格可续签，最多不超过2次）。

三、选择方式：比选。

四、预算控制价：9.1万。

五、服务范围及方式：

浙江大学医学院附属妇产科医院三号楼机械停车设备：

| 停车设备类型 | 车位数 |
| --- | --- |
| PSH2 | 172车位 |
| MINI | 5组 |

服务方式：大包，指提供劳务，并免费调换在服务期内因保养不当和自然损坏的零部件（不包含年检费用）。

六、服务要求：

1、积极配合院方办理立体车库设备年检申报手续，通过年检；负责完成年检中发生的属本合同范围内的整改工作；

2、定期对停车设备进行维护保养，在接到院方紧急召修后，30分内到场，提供召修服务；

3、自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志；

4、维保单位将随时听取院方的反馈，对不正常的运行状况，做认真分析及纠正。

5、免费调换在服务期内因保养不当和自然损坏的零部件，更换材料必须登记确认。

6、明确立体车库日常的维护、保养、维修和紧急救援服务。

7、执行合同过程中由于维保单位工作人员过失而造成的直接的可预见的延误、人身伤亡或经济损失，由维保单位承担。

8、机械车库运行期间发生故障，因设备原因引发车库自身事故，事故所发生的费用由维保单位承担。

9、维保确须更换的车库设备配件、材料须经维保单位确认，费用由维保单位承担。

10、维保单位负责对立体车库进行投保，保险费由维保单位承担。

11、在承包期内，维保单位所有人员的事故由维保单位自行全权负责(如维保单位应对其员工投保人身意外险)，以保证院方在维保单位工作人员索赔时不受任何责任的约束。

七、技术要求：

1、每月由维保单位专业维护保养人员对停车库进行有计划的常规检查和例行保养（具体保养内容见附件一），按国家行业标准进行全面维修保养，确保停车库正常运行。

2、维保服务内容：按要求系统地检查、调整、润滑，并根据设备状态要求，修理或更换已磨损的零部件。

3、维护安全标准

服务标准、规范和检验要求：

《中华人民共和国特种设备安全法》

《机械式停车设备通用安全要求》 GB 17907-2010

《机械式停车场安全规范总则》 JB/G 5106-1998

《平面移动类机械式停车设备》 JB/T10545-2006

以上法律、规则、规范不论有无年代号，除有特别说明的以外，均以最新有效版本为准。

4、检查及年检：在国家安全检测机构对停车库年检前，维保单位应对设备进行一次全面检查。维保单位协助国家安全检测机构进行年检。

5、部件更换：维保单位需储存合理数量的专用备件和更换零件，以备必要时的更换。

6、召修服务：维保单位提供24小时紧急故障的应急处理，接到院方召修电话，在30分钟内到达现场（特殊情况除外）。

八、评审说明：

1、本次评审采用综合评分法，总分为100分，其中价格分 30 分、资信和技术分70分，总分最高者中标。

2、比选时间：2019年6月4日上午9：00（北京时间）。

3、请于2019年6月4日上午9：00（北京时间）（报价单递交截止时间）前将报价单和投标文件（须盖单位公章）密封交至浙江大学医学院附属妇产科医院1号楼14楼会议室（地址：杭州市上城区学士路1号，联系人：姚文杰，联系电话： 0571-89991062）。

附件1：

定期保养单

项目名称                              保养时间   年  月  日  时  分至  时  分

项目地址                                  材料费

合同令号                                  车位数

| 建议： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 更换材料及原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气系统 |  |  | 工作标记 |  |  |  | 外框钢结构 |  |  | 工作标记 |  |  |  |  | 驱动 |  |  | 工作标记 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 紧停开关 |  |  |  |  |  | 1 | 立柱 |  |  |  |  |  |  | 1 | 升降/横移链轮 |  |  |  |  |  |
| 2 | 各光电 |  |  |  |  |  | 2 | 横梁 |  |  |  |  |  |  | 2 | 各轴承座 |  |  |  |  |  |
| 3 | 相序保护 |  |  |  |  |  | 3 | 纵梁 |  |  |  |  |  |  | 3 | 卷筒 |  |  |  |  |  |
| 4 | 松链/绳开关 |  |  |  |  |  | 4 | 联接情况 |  |  |  |  |  |  | 4 | 吊链机构 |  |  |  |  |  |
| 5 | 各限位开关 |  |  |  |  |  | 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  | 5 | 压链装置 |  |  |  |  |  |
| 6 | 各极限开关 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 各链条 |  |  |  |  |  |
| 7 | 热继电器 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 钢丝绳 |  |  |  |  |  |
| 8 | 挂钩确认开关 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 绳轮/绳头组合 |  |  |  |  |  |
| 9 | 控制柜内紧固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 各传动轴 |  |  |  |  |  |
| 10 | 警示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 接地保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总断路器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 电动机保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电机 |  |  | 工作标记 |  |  |  | 内框钢结构 |  |  | 工作标记 |  |  |  |  | 安全装置 |  |  | 工作标记 |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 升降减速电机 |  |  |  |  |  | 1 | 横移框架 |  |  |  |  |  |  | 1 | 机械式挂钩 |  |  |  |  |  |
| 2 | 横移减速电机 |  |  |  |  |  | 2 | 其它 |  |  |  |  |  |  | 2 | 电磁铁式挂钩 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 导轨系统 |  |  | 工作标记 |  |  |  |  | 载车板 |  |  | 工作标记 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 1 | 横移导轨 |  |  |  |  |  |  | 1 | 车板固定情况 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 2 | 其它 |  |  |  |  |  |  | 2 | 车板外观 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 车板水平 |  |  |  |  |  |
| 门系统 |  |  | 工作标记 |  |  |  | 其他 |  |  | 工作标记 |  |  |  |  | 工作标记： 1．△（清理，润滑，更换） 2．×（修理 3．√（正常） 4．/（无此项） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 栅栏门机 |  |  |  |  |  | 1 | 补板、护栏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 栅栏门链条 |  |  |  |  |  | 2 | 标牌/安全标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  | 3 | 卫生清洁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 4 | 土建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 5 | TPM看板 |  |  |  |  |  |  | 保养人员 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户意见： 用户签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保养负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 区域维保负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2：

评分细则

1、资信、技术及其他部分评审（满分70分）

| 序号 | 评分标准及说明 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商社会信誉度，履约服务能力（根据提供的上一年度财务报表、企业AAA级信用等级、政府及行业协会颁发的获奖证书、用户评价、ISO9000质量体系认证，由评委会综合评定） | 优秀：7～10分 一般：3～6分 较差：0～2分 |
| 2 | 根据供应商自2016年1月1日以来提供的类似项目供货业绩进行评分，提供成交通知书或维保合同复印件（原件备查），每一个业绩得3分，最高15分； | 0～15分 |
| 3 | 针对服务要求的响应情况进行综合评比，优秀得8-10分，合格得5-7分，一般得2-4分，较差得0-1分。 | 0～10分 |
| 4 | 巡检、维护、保养方案针对性性、合理性及全面性，由评委会综合评定。 | 优秀：7～10分 一般：3～6分 较差：0～2分 |
| 5 | 技术服务保证能力及保证措施及相关的服务机构、服务内容、服务响应时间、服务机构距离采购人的便利程度、服务承诺的具体说明。 | 优秀：7～10分 一般：3～6分 较差：0～2分 |
| 6 | 公司内部作业人员具备专业资质（工程师，技师，高级工，中级工），综合评比。 | 优秀：7～10分 一般：3～6分 较差：0～2分 |
| 7 | 其他：其他有利于采购人的条件和承诺等 | 0～5分 |

2、价格部分（30分）

价格分采用低价优先法计算，即满足文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的评标价与评标基准价对比，计算投标人的报价得分，即：

价格分=(评标基准价/投标人的评标价)×0.30（价格权值）×100

附件3：

报价单

机械停车设备维修保养服务一年报价为人民币           元。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件4：

2016年(含)以来类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 签约日期 | 合同总价 | 用户联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：                法定代表或授权代表（签字）：

年  　　月  　　 日

注：以上业绩须附合同或中标（成交）通知书复印件作为证明材料